**ZMČ Praha-Újezd dne 20. 11. 2019 PŘÍLOHA č. 1 Zápisu ze zasedání ZMČ č. 13/2019**

**POŽADAVKY NA PŘEDÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:**

1. schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy – usnesení o „odnětí“ ze svěřené správy.
2. nebo uzavření darovací smlouvy

K předání doložit:

* kolaudaci stavby,
* smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení,
* zápis o předání a převzetí stavby veřejného osvětlení nebo „technickou prohlídku“,
* výchozí revizi elektrického odběrného zařízení, případně „odborné kontroly“ (1x za 4 roky) a zprávy o periodické revizi (po 8 letech),
* smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky, které nejsou v majetku hl. m. Prahy (prohlášením vlastníka do KN dle § 1257 a násl. OZ – prohlášením ve prospěch budoucích vlastníků k vlastnímu pozemku),
* projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. technické zprávy,
* výpočet osvětlení nebo změření intenzity osvětlení komunikace vč. zatřídění do stupně osvětlení,
* prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a dodací listy použitého materiálu,
* osvědčení o jakosti a kompletnosti použitého materiálu a zařízení,
* potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem,
* potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na PRE (PREdistribuce, odd. Kmenová data sítě) a IPR
* soupis servisních zásahů na veřejném osvětlení,
* seznam všech zařízení veřejného osvětlení, ke kterým je přístup možný pouze za přítomnosti „třetích“ osob, či se nacházejí v objektech „třetích“ osob a je s nimi zapotřebí projednat podmínky a možnosti přístupu, včetně kontaktů na tyto osoby, případně s těmito osobami uzavřené smlouvy či dohody